福建省地质医院（福建省华侨医院）

手摇病床、牵引床采购项目

采购文件

项目编号：

招标人：福建省地质医院（福建省华侨医院）

日期： 2024年1月5日

第一章采购公告

一、项目基本情况和范围

1、项目编号：2、项目名称：福建省地质医院（福建省华侨医院）手摇病床、牵引床购项目

3、采购方式：密封一次性报价，比价采购，采取最低价中标。如中标方弃权，由序位第二的报价方直接中标。

4、采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 预算金额/最高限价（万元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手摇 病床 | 17 | 张 | 7.82 |  |
| 2 | 牵引床 | 10 | 张 | 4.00 |  |

5、本项目不接受联合体参与。

二、响应文件的要求及递交

1.响应文件要求：

（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

（2）除采购文件另有规定外，响应文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并装订成册。

（3）报价函应单独密封。

- （4）以上材料需信封密封，响应文件只需提供正本复印件加盖公章，封口加盖公章，并在封面注明联系人及联系电话。

2.响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见资格审查及采购要求各章节，请各供应商认真查看对照。

2.1供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应采购文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合采购文件规定资格标准“二、供应商资格要求”的按照无效响应处理；

(2)响应文件未按照采购文件要求的规定进行密封、标记的；

(3)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(4) 一个供应商重复投一个标；

(5) 响应文件组成不符合采购文件要求的；

(6) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

(7) 未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(8) 供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(9) 响应文件附有采购人不能接受的条件；

(10) 不符合采购文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

2.2出现下列情形之一的，按废标处理：

①出现影响采购公正的违法、违规行为的；

②供应商的报价超过最高限价的；

③因重大变故，采购任务取消的。

3、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。公告期内收到5份有效材料则停止继续征集。

- 供应商资格要求

供应商资格要求的范围及内容响应文件具体如下：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件。 |
| （3）提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件或采购担保函复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 c.投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 c.投标截止标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力 | ①采购文件要求供应商应提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”。 a.本项目配备的内审员具有检验检测机构资质认定内审员资格,不少于2名（提供投标截止时间前三个月中任一月份人员的社会保险凭据复印件）； b.项目负责人具备环保相关专业的中级工程师证书，同时具备生态环境部门颁发的相关技术培训证书（提供投标截止时间前三个月中任一月份人员的社会保险凭据复印件）； c.满足业主，按环保要求将检测数据上传到亲清平台系统等一切与自行检测有关的延伸服务; d．提供2年内在福建省所完成的与本次医疗检测投标同类业绩情况证明材料。 e.污水设备维保团队需提供污水处理运维中级以上工程师证书(或环保专业中级以上工程师证），污废水处理工证（或环保管家证书），废水污染源自动监测运维（高级）工程师证书，低压电工证，团队人员不得更换。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |

注：

1.供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加采购，并以发证机关核准的变更为准。

2.所有资格证明文件复印件应是清晰的加盖供应商公章，否则按无效报名处理。

3.未满足以上要求都视为无效响应。

# 第三章采购内容及要求

一、项目概况

本项目为福建省地质医院（福建省华侨医院）手摇病床、牵引床采购项目。

- 技术和服务要求

（一）手摇病床

1.规格:整床长度2135±20mm，整床宽度980±20mm，床板面离地高度500±10mm；床面宽:850mm±10mm；

2.主要功能:背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-40°±5°；

3.摇手系统：摇手短柄采用ABS工程塑料内置钢芯含件注塑成型，钢芯直径≥8mm,长度≥115mm；摇手短柄长度≥90mm；

4.床体：配6个输液架插座，6个可移动引流袋挂钩，3个床垫防滑筋、4个防撞胶；

5.床垫：床垫厚度≥80mm，长宽与床相匹配；

6.配置要求：手动病床1张、床垫1张、餐桌板1块。

（二）牵引床

1.冲压板床面

2.牵引架：主管（长管）2100mm.横管1000mm,立管1600mm，净尺寸长1900mm*宽800mm。管材不锈钢管38*135mm，连接件及外展牵引滑轮尼龙材质。配两个手部牵引吊环。

3.床头床尾板：选用优质ABS材料一次性注塑成型，有暗藏锁定装置，可快速拆卸兼做CPR功能。中间须装饰防火板，须内置金属构件，确保不变形，不褪色，耐酸碱，，易清洁，抗氧化。尾板外侧有病人信息卡插槽。

4.床：床面板采用优质碳钢金属板，一次性冲压板成型，确保透气，受力更均匀，不变形，使用寿命更长，承载力更高。须有防滑功能，背部床板采用支撑卸力结构，均匀分散压力，可卸力85%于床梁，延长丝杆和病床使用寿命，床板连接采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨、方便拆卸、消毒，并采用床板和背膝连动功能，避免床板升起时体位移动，减轻患者胸部压力，科学舒适.

5.床垫：6cm厚的棕棉垫，尺寸为1950×90×6cm

6.护栏：五档铝合金不锈钢折叠式护栏，带有防撞条，铝合金扶手，五根支柱采用高强度不锈钢管，，可收缩平放，收缩时略高床垫，可防止床垫移位，有防夹手功能，设有双接键保险快速定位开关，方便安全。

7.脚轮：采用5寸豪华静音轮，一体刹车稳定性好，静音，耐磨，运行轻巧，转向灵活，特殊超低音静音轴承，防缠绕，防锈，抗化学腐蚀。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离，如有正偏离与无偏离均要在商务偏离表中写明。）

包：1

1、交付地点：福建省福州市仓山区城门镇福峡路
2、交付时间：合同签订后病床3个工作日，牵引床15个工作日完成服务

3、交付条件：提供合格服务

4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件、投标文件及合同执行。 |

- 支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付期次说明 |
| --- | --- |
| 2 | 合同签订验收合格后付100%款项。 |

8. 服务标准：必须符合国家和行业的相关标准及要求，符合招标文件及委托合同中的相关要求。

9. 验收标准：采购人对中标人的服务工作进行考核，考核内容包括：项目工作计划和进度安排的合理性和执行情况、检测方法的规范性、项目实施人员的保证、质控手段的落实、提交检测报告的及时性和质量等。一旦发现中标人在检测工作中弄虚作假，采购人将即时终止与中标人的合同，并追究中标人相关责任。

10、违约责任

10.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成的损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。
10.2、在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权提出索赔：
10.2.1 签定合同后，中标人未按合同规定提供服务的；
10.2.2因中标人原因导致逾期提交材料的，每逾期一天，按500元每天的标准向甲方支付违约金，且采购人有权从合同款中直接抵扣。
10.2.3中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），采购人除有权提出索赔外，还有权解除合同；
10.2.4中标人未能按合同规定履行其义务的；
10.2.5在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；
10.3本合同所有服务，都必须由中标人自己或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。
10.4中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。
10.5因中标人原因发生质量事故、安全事故的，由中标人承担事故全部赔偿责任。同时，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

10.6在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
 10.7本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无

福建省地质医院

（福建省华侨医院）

项目

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称(加盖公章)：                       .

法定代表人姓名：                             .

地址：邮编：      .

电话：传真：               .

供应商代表（印刷体）：签署：        .

手机：

响应文件目录

(1) 承诺书

(2) 供应商资格证明文件

(3) 其他资格证明文件（若有）

(4) 售后服务承诺（若有）

(5) 供应商提交的其它资料

（6） 开标一览报价表

一、承诺函

福建省地质医院（福建省华侨医院）：

根据贵方（项目名称）项目（项目编号）的邀请: 本签字代表（全名、职务）已获得正式授权并代表供应商（供应商名称）参加采购活动，并提交下述文件正本一份：

(1) 承诺书

(2) 资格、技术、商务评标标准对照情况点对点应答表

(3) 报价一览表

(4) 分项报价表（若有）

(5) 售后服务承诺（若有）

(6) 供应商资格证明文件

(7) 其他资格证明文件（若有）

(8) 供应商提交的其它资料

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部谈判文件/采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件/采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.供应商保证遵守谈判文件/采购文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.供应商将按谈判文件/采购文件的规定履行合同责任和义务。

4.供应商同意提供按照采购单位可能要求的与其（报价）有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：                 .

电话：传真：                 .

供应商代表签字：                               .

供应商（全称并加盖公章）：                      .

二、供应商的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书

致：福建省地质医院（福建省华侨医院）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加  （填写“项目名称”）   项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：   身份证号：     手机：

供应商代表：    身份证号：  手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

二-2营业执照等证明文件

致：福建省地质医院（福建省华侨医院）

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

供应商代表：      （签字）

供应商名称：    （全称并加盖公章）

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：福建省地质医院 （福建省华侨医院）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

供应商：（全称并加盖单位公章）

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

供应商：（全称并加盖单位公章）

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1提交采购文件截止时间前（不含提交采购文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提提交采购文件截止时间前六个月（不含提交采购文件截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2提交采购文件截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交采购文件截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3提交采购文件截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

供应商：（全称并加盖单位公章）

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：福建省地质医院 （福建省华侨医院）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。

2、采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。

3、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：福建省地质医院（福建省华侨医院）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商提交的其它资料

供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

## 六、开标一览报价表

投标人名称：

招标编号：

| 合同包 | 品目名称 | 投标报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建省地质医院（福建省华侨医院）手摇病床、牵引床采购项目 |  |  |

注：投标报价由投标人根据项目特点并结合自身情况自主报价。不接受有任何可选择性的报价。未按规定进行报价的以无效标处理。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：